ARNO DOUBLE

De juiste radiator om heel uw badkamer te verwarmen.

Product: 	Arno Double, verticale round tube on tube designradiator

Meegeleverd: 	4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 	4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)

Verpakking: 	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.

Garantie: 	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: 	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: 	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 	6 bar (getest op 7,8 bar)

Maximale werktemperatuur: 	95 °C

Conformiteit: 	volgens EN442

Hoogtes: 	1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm

Aantal buizen: 	56 | 68 | 84 | 96

Lengtes: 	500 | 600 | 750 | 900 mm

Buizen: 	horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm

Collectoren: 	verticaal, O-sectie, diameter 38 mm