COMPACT PLAN

Le Compact Plan se distingue d’un radiateur Compact habituel par le fait qu’il est entièrement habillé avec une face plane, une grille supérieure et des joues esthétiques.

Produit:	radiateur décoratif habillé à face plane

Finition:	face décorative plane avec grille supérieure et joues

Fourni avec:	consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage

Raccordements:	4 x ½” à filetage intérieur

Étriers:	2 paires d’étrier jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans un carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation	ainsi que les conditions de garantie de Henrad.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleurs:	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL

Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)

Température max.:	110 °C

Conformité:	selon EN442

Qualité certifiée:	NF

Types:	11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Largueurs:	400 – 2.000 mm

Profondeurs:	63 | 79 | 102 | 160 mm