EVEREST LINE PLINTH

Der Everest Line Plinth ist die Line-Variante des Plan-Heizkörpers. Diese Ausführung ist ausgestattet mit einer flachen Vorderseite mit Schattenfugen, Seitenverkleidungen und einem schönen Abdeckgitter.

Dieser niedrige Heizkörper ist besonders für Räume mit großen Fensterfronten geeignet.

Darüber hinaus sorgt er für eine angenehm hohe Wärmeabgabe. Dieser Heizkörper kann sowohl als Ventilheizkörper als auch als Kompaktheizkörper angeschlossen werden.

Produkt:	dekorativer Ventilheizkörper mit flacher Vorderseite mit Schattenfugen und einer Bauhöhe von 200 mm

Verarbeitung:	dekorative flache Vorderseite mit Schattenfugen, Seitenverkleidungen und Abdeckgitter

Vormontiert:	voreingestelltes Heimeier Ventil 4368 oder 4369

Ventil:	Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. 
Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8).

Mitgeliefert:	Entlüftungs- und Blindstopfen

Anschlüsse:	6 x ½" Innengewinde seitlich und rechts unten

Befestigungslaschen:	keine Laschen

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverlackiert.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 110 °C

Norm:	nach EN442

Typen:	22 | 33 | 44

Bauhöhe:	200 mm

Baulängen:	1.000 – 2.600 mm

Bautiefen:	102 | 160 | 218 mm