EVEREST PLAN PLINTH

De Everest Plan Plinth radiatoren zijn de eerste decoratieve Henrad plintradiatoren. Deze radiatoren zijn uitgerust met een volledig vlakke voorzijde, zijpanelen en een mooi bovenrooster. De radiator kan zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden. Door zijn kleine gestalte is hij uitstekend inzetbaar voor grote raampartijen en zorgt hij bovendien voor een aangename, hoge warmte-afgifte.

Product:	de decoratieve ventielradiator met een vlakke voorzijde en bouwhoogte 200 mm

Afwerking:	decoratieve vlakke voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369

Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. 
De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).

Meegeleverd:	ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen:	6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting)

Ophangstrippen:	geen ophangstrippen

Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur:	110 °C

Conformiteit:	volgens EN442

Types:	22 | 33 | 44

Hoogte:	200 mm

Lengtes:	1.000 – 2.600 mm

Dieptes:	102 | 160 | 218 mm