HESTIA E

Met de elektrische uitvoering van de Hestia radiator treedt er een nieuw tijdperk aan. Naast de traditionele hydraulische verwarming wordt er tegenwoordig ook gekeken naar alternatieve energiebronnen.
Met de Hestia E speelt Henrad hier direct op in.

Product:	elektrische klassieke badkamerradiator

Voorgemonteerd:	Voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met thermostaat en 0,4 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen en handleiding

Regeling:	Functioneert via geïntegreerde thermostaat van +7 °C tot +32 °C met weekprogrammatie, open raam detectie en boostfunctie.

Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type - hoogte – lengte.

Garantie:	10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt

Kleur:	Henrad wit 9016

Conformiteit:	EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens:	spanning 230 V ~50 Hz, IP44, klasse II

Hoogtes:	786 | 906 | 1.226 | 1.466 | 1.866 mm

Aantal buizen:	15 | 18 | 26 | 30 | 38

Lengtes:	400 | 500 | 600 mm

Afgifte:	300 | 500 | 750 | 1.000 W

Buizen:	horizontaal, O-sectie, diameter 23 mm