LAGO

Le Lago est composée de colonnes plates verticales minces et compactes dont le sommet est élégamment courbé.

Produit:	Radiateur électrique horizontal

Prémonté:	Prérempli avec du liquide de chauffage, équipé d’un thermostat et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage:	Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre, détection de présence et fonction Boost.

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique.

Couleur:	Blanc signalisation

Conformité:	EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)

Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP24, Classe II

Hauteur:	580 mm

Longueurs:	580 | 820 | 980 mm

Profondeur: 	90 mm

Puissance:	1.000 | 1.500 | 1.800 W