NAVALE

Le Navale est un radiateur à huile constitué de colonnes plates verticales fines et compactes.

Produit:	Radiateur électrique horizontal

Prémonté:	Prérempli d'huile, équipé d’un thermostat et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles, instructions de montage et télécommande.

Réglage:	Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire et détecteur d’ouverture de fenêtre.

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique.

Couleurs:	Blanc signalisation ou gris anthracite

Conformité:	EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)

Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP24, Classe II

Hauteur:	580 mm

Longueurs:	440 | 520 | 760 | 920 mm

Profondeur: 	90 mm

Puissance:	700 l 1.000 | 1.500 | 1.800 W