NAVALE

De Navale is een oliegevulde radiator gemaakt met slanke en compacte verticale vlakke kolommen.

Product:	Elektrische horizontale radiator

Voorgemonteerd:	Voorgevuld met olie, uitgerust met een thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen, handleiding en afstandsbediening.

Regeling:	Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie en open raam detectie.

Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie:	10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en gepoederlakt.

Kleuren:	Verkeerswit of antracietgrijs

Conformiteit:	EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens:	spanning 230V ~50Hz, IP24, klasse II

Hoogte:	580 mm

Lengtes:	440 | 520 | 760 | 920 mm

Diepte:	90 mm

Afgifte:	700 l 1.000 | 1.500 | 1.800 W