OCEANUS – OCEANUS CT

Der Oceanus ist ein klassischer Badezimmerheizkörper, der mit seiner Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre und dem D-Profilrohr die zeitlose Ausstrahlung des Badezimmers hervorhebt. Durch den Einsatz dieses Heizkörpers als Raumteiler können Sie den zur Verfügung stehenden Raum ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Der Oceanus ist auch mit einem Mittenanschluss (CT) verfügbar.

Produkt:	klassischer Badezimmerheizkörper, auch verfügbar mit Mittenanschluss

Mitgeliefert:	Halterungen, Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung

Anschlüsse:	4 x ½" Innengewinde (Mittenanschluss: 6 x ½" Innengewinde)

Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie:	10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Henrad und außerhalb des Spritzbereichs.

Lackierungsverfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck:	max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium:	max. Heisswasser bis 95 °C

Norm:	nach EN442

Bauhöhen:	775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm

Anzahl der Rohre:	16 | 24 | 28 | 36 | 40

Baulängen:	400 | 450 | 495 | 585 | 737 mm

Rohre:	waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm

Verteilrohre:	senkrecht, D-Form