PREMIUM PLINTH

De Premium Plinth radiator is een omkaste plintradiator die geleverd wordt met een geïntegreerd regelbaar ventiel. Specifiek ontworpen om met een minimum aan hoogte, een maximum aan warmte te bekomen.

Bovendien kan deze radiator zowel als ventielradiator of als compactradiator aangesloten worden.

Product:	de omkaste ventielradiator met bouwhoogte 200 mm

Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen

Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369

Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. 
De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).

Meegeleverd:	ontluchter en blindstoppen

Aansluitingen:	6 x ½” binnendraad (inclusief 2 x ½” laterale onderaansluiting)

Ophangstrippen:	geen ophangstrippen

Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad.

Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).

Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur:	110 °C

Conformiteit:	volgens EN442

Types:	22 | 33 | 44

Hoogte:	200 mm

Lengtes:	1.000 – 2.600 mm

Dieptes:	100 | 158 | 216 mm