RAGGIO

Le Raggio fournit une chaleur naturelle et uniformément répartie grâce à la transmission des rayons infrarouges.

Produit:	Panneau infrarouge électrique

Prémonté:	Câble isolé de 1,2 m avec prise.

Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles, prise intelligente électronique et instructions de montage.

Réglage:	Commandé via la prise intelligente numérique fournie, avec programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, conforme aux exigences EcoDesign 2025 (Règlement UE 2024/1103).

Emballage:	Chaque panneau IR est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du panneau IR: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans pour le panneau IR et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le panneau soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage:	Tous les panneaux IR sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique.

Couleurs:	Blanc de sécurité ou gris anthracite

Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP34, Classe II

Hauteurs:	1.218 | 1.540 | 1.740 mm

Longueurs:	530 | 580 | 630 mm

Profondeur:	50 mm

Puissance:	500 | 700 | 1.000 W