RAGGIO

De Raggio zorgt voor een natuurlijke, gelijkmatig verdeelde warmte dankzij de transmissie van infraroodstralen.

Product:	Elektrisch infraroodpaneel

Voorgemonteerd:	1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen, slimme stekker en handleiding.

Regeling:	Via de meegeleverde digitale slimme stekker met weekprogrammatie en open raam detectie, conform aan EcoDesign 2025 (EU-verordening 2024/1103).

Verpakking:	Ieder IR-paneel wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de paneelkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie:	10 jaar op het IR-paneel en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en het IR-paneel buiten spatbereik staat.

Lakproces:	Alle IR-panelen zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.

Kleuren:	Signaalwit of antracietgrijs

Technische gegevens:	spanning 230 V ~50 Hz, IP34, klasse II

Hoogtes:	1.218 | 1.540 | 1.740 mm

Lengtes:	530 | 580 | 630 mm

Diepte:	50 mm

Afgifte:	500 | 700 | 1.000 W